附件1

2021年新建国家计量基准

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计量基准名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 证书编号 | 保存单位 |
| 1 | （0.2 ~ 30）m/s  空气流速基准装置 | （0.2 ~ 30）m/s | *U*rel=0.1%（*k*=2） | 国基证〔2021〕第152号 | 中国计量科学研究院 |
| 2 | 水量热计加速器光子水吸收剂量基准装置 | 标称加速电压：  （6 ~ 25）MV  水吸收剂量率：  （1.0 ~ 10）Gy/min | *U*rel=0.70%（*k*=2） | 国基证〔2021〕第153号 | 中国计量科学研究院 |
| 3 | 乳腺X射线空气比释动能基准装置 | 管电压：  （25 ~ 35）kV  空气比释动能率：  （0.03 ~ 0.3）Gy/min | *U*rel=0.86%（*k*=2） | 国基证〔2021〕第154号 | 中国计量科学研究院 |